Факс: (8452)753-362

Адрес: 410600 г. Саратов, ул.М.Расковой, д.5. Телефон:(8452)347-339, 9271318808

«___»_________201_г.

Опросный лист

## Устройство сужающее быстросменное

## ТП 39-06-07ТУ

| 1 | Исполнение УСБ | Dy, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Py, МПа |  |
| 2 | Среда |  |
| 3 | Диаметр расточки патрубков, D20 Н14, мм |  |
| 4 | Диаметр отверстия диафрагмы, d20 H9, мм | Расчётный |  |
|  |  | Технологический |  |
| 5 | Перепад давления на диафрагме, Мпа* |  |
| 6 | Типы отбора давления | Основной | Угловой, с камерой усреднения |
|  |  | Дополнительный |  |
| 7 | Количество отверстий отбора давления из камеры усреднения |  | Стандартное исполнение | Другое |
|  |  | До | 2 |  |
|  |  | После | 2 |  |
| 8 | Исполнение УСБ | Фланцевое |  |
|  |  | Под приварку |  |
| 9 | Исполнение ответных фланцев (для фланцевого исполнения) | Стандартное | 2/3 |
|  |  | Другое |  |
|  |  | Без отв. фланцев |  |
| 10 | Отверстие ответных фланцев | Стандартное | D20 |
|  |  | Другое |  |
| 11 | Наличие ИТ длиной 10D до и 4D после диафрагмы |  |
| 12 | Разъёмы для очистки ИТ | С разъёмом |  |
|  |  | Без разъёма |  |
| 13 | Температура окружающей среды, оС |  |
| 14 | Количество заказываемых УСБ, шт. |  |
| 15 | Дополнительные требования: |

ОЛ заполнил ______________________________________________________________

Тел./факс (_________) _______________________________________________________

Согласовано ООО «ПромГазКонцерн» ______________________________________